Додаток 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування протипожежних систем адмінбудівлі ГУ ДПС у Черкаській областіза ДК 021:2015: 50410000-2 -  Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів(ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-15-009469-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування протипожежних систем адмінбудівлі ГУ ДПС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 повинні надаватися відповідно до чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актів у сфері з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та відповідати вимогам:  - ДСТУ EN 15004-1:2014 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)»  - ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD). З Поправкою (ІПС № 10-2010)  - ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  Учасник на момент надання Послуг повинен мати діючі:  - спеціальний дозвіл на провадження діяльності підвищеної небезпеки згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охраны труда при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»;  - ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (технічне обслуговуванню систем газового пожежогасіння).  В межах тендерної пропозиції Учасник має надати копії документів про відповідність вимогам, зазначеним в даному пункті.  Інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку №3 тендерної документації.  В межах тендерної пропозиції Учасник має надати копії документів про відповідність вимогам, зазначеним в даному пункті.  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля про, що учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, враховуючи аналіз цінових пропозицій від учасників ринку.  Розмір бюджетного призначення становить 252 800 гривень. |