Додаток

|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | за ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-20-010536-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Керуючись Правилами безпеки систем газопостачання України, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285 та Кодексом газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 та інших нормативно-правових актів існує необхідність проведення послуг з налаштування та техобслуговування газосигналізатора СГБ-1 (1 шт.), ремонту, заміни датчика та налаштування газосигналізатора СГБ-1 (1 шт.), поточного ремонту (заміна тиристорів), налаштування та техобслуговування газосигналізатора «Лелека» (1 шт.), налаштування та техобслуговування газосигналізатора «Страж» (1 шт.).Послуги надаються з моменту підписання договору до 31.12.2023 року включно.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку №3 тендерної документації |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення  | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом моніторингу ринкових цін на дану послугу, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість предмета закупівлі на 2023 рік становить 4 900,00 гривень. |