Додаток 1

|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги по технічному обслуговуванню та перезарядці балонів (модуля газового пожежогасіння)ДК 021:2015:  50610000-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання(ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-08-018132-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Керуючись ДСТУ 4466-1:2008 «Системи газового пожежогасіння» Проектування, монтування, випробування. Технічне обслуговування та безпека», ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD). З Поправкою (ІПС № 10-2010), ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та вимогам чинного законодавства, з метою забезпечення пожежної безпеки в адмінбудівлі Головного управління ДПС у Черкаській області за адресою м.Черкаси, вул..Хрещатик 235 існує необхідність проведення послуг по технічному обслуговуванню та перезарядці балонів (модуля газового пожежогасіння)Обсяг надання послуг: технічне обслуговуванню та перезарядка модулів газового пожежогасіння «Імпульс-20» - 9 штук.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку № 3 тендерної документації. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення  | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом моніторингу ринкових цін на дану послугу, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість предмета закупівлі на 2023 рік становить 186 000,00 гривень. |