Додаток 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування дизель-генератора за кодом ДК 021:2015: 50530000-9  “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки”  (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-14-005369-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Головного управління ДПС у Черкаській області.  Послуги з технічного обслуговування дизель-генератора VT-75 MODEL YANGDONG 75 KVA DIESEL CONOPIED GENSET WITH CB. Перелік необхідних робіт по технічному обслуговуванню дизель-генератора:  - Огляд технічного стану обладнання;  - Перевірка технічного стану;  - Перевірка роботи працездатності вимірювальних приборів на панелі управління.  Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку №3 тендерної документації |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, враховуючи аналіз цінових пропозицій від учасників ринку.  Розмір бюджетного призначення становить 17 000 гривень. |