Додаток 1

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування протипожежних систем адмінбудівлі ГУ ДПС у Черкаській області за ДК 021:2015: 50410000-2 - “Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів” (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-06-004148-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування протипожежних систем адмінбудівлі ГУ ДПС у Черкаській області за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235 повинні надаватися відповідно до чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актів у сфері з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та відповідати вимогам: - ДСТУ EN 15004-1:2014 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)» - ДСТУ 4466-8:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD). З Поправкою (ІПС № 10-2010) - ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; Учасник на момент надання Послуг повинен мати діючі: - спеціальний дозвіл на провадження діяльності підвищеної небезпеки згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охраны труда при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»; - ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (технічне обслуговуванню систем газового пожежогасіння). В межах тендерної пропозиції Учасник має надати копії документів про відповідність вимогам, зазначеним в даному пункті. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку №4 тендерної документації |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі ціни попередньої власної закупівлі на аналогічний вид послуг з урахуванням індексу інфляції. За даними калькулятора інфляції, розміщеного на офіційному сайті Державної служби статистики індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2025 року відносно грудня 2025 року склав – 107,7%. Очікувана вартість предмета закупівлі на 2025 рік становить (352 194,74 грн. х 107,7%) 379 313,44 гривень. |