Додаток 1

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
 очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування газового котла на об'єкті  Корсунь-Шевченківського сектору обслуговування платників Черкаської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул.  Гіфхорнська, 30

(код ДК 021:2015 – 50530000-9  “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки”)

(ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-26-008852-a)
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Головного управління ДПС у Черкаській області.
[bookmark: _Hlk123048008]     Послуги з технічного обслуговування газового котла Sime RX 37/55 кВт в кількості 1 послуга. 
Послуги з технічного обслуговування газового котла Рівнетерм-80 в кількості 1 послуга.
Місце надання послуг: Корсунь-Шевченківський сектор обслуговування платників Черкаської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Гіфхорнська, 30. 
Строк надання Учасником послуг: з моменту укладення договору до 31.12.2026 року включно.
Вимоги до виконання (надання) послуг: 

- Загальний огляд, видалення бруду з робочих поверхонь та вузлів приладу;
- Перевірка та чистка всіх фільтрів в приладі та перед ним (повітряних, газових, грубої очистки для води);
- Перевірка гідравлічних з’єднань вузлів приладу та їх щільності;
- Перевірка налаштувань приладу;
- Тест і діагностика електронного блоку управління;
- Діагностика основних вузлів на ступінь їх зношеності;
- Обстеження теплообмінника;
- Прочищення газового пальника та перевірка параметрів його роботи в різних режимах;
- Перевірка стану та параметрів налаштувань газового клапана; 
-  Регулювання параметрів котла, настройка горіння. Процес супроводжується аналізом газів, що відходять;
- Перевірка на щільність газового тракту приладу;
-  Перевірка правильності роботи органів управління та регулювання приладу;
- Перевірка роботи електродів розпалу та іонізації полум’я;
- Обстеження випускних каналів запобіжних клапанів;
- Перевірка тиску у розширювальному бачку та його працездатність;
- Перевірка функціонування запобіжних та регулювальних пристроїв приладу;
- Перевірка цілості та упорядкування електрообладнання;
- Чищення вогневої ділянки камери згоряння за необхідності.
- Перевірка  стану  поверхонь  нагріву  (внутрішнє  та  зовнішнє  забруднення  теплообмінників котлів) -перед початком опалювального сезону;
- Перевірка  спрацювання  захисних  пристроїв автоматики  (аварійних  датчиків  і  запобіжного клапану) -перед початком опалювального сезону та в разі необхідності;
- Перевірка  герметичності  внутрішніх  газових  каналів  та з’єднання  з  димовідводом -перед початком опалювального сезону та в разі необхідності; 
- Перевірка подаючого газопроводу на ділянці від магістралі до газового обладнання;
- Дрібний ремонт та інші операції з утримання обладнання в справному стані (за необхідності).
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення 
	       На виконання  Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285 та Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 та інших нормативно-правових актів. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275,  на підставі ціни попередньої власної закупівлі на аналогічний вид послуг з урахуванням індексу інфляції.
За даними калькулятора інфляції, розміщеного на офіційному сайті Державної служби статистики індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2026 року відносно жовтня 2025 року склав –107,637 %
Очікувана вартість предмета закупівлі на 2026 рік становить 5 490,00 грн × 1,07637 = 5 909 грн з ПДВ гривень.





